## Slide 1: Filtragem de ruído da rede elétrica de um sinal de eletrocardiograma
PIÊTRO BRAGA , RAIMUNDO JACOB, MARCOS RICHARD, IARA REGINA E JOÃO CARNEIRO.

## Slide 2: Introdução/Metodologia
ECG sintético
Ruído sintético
Contaminação
Fourier (FFT)
Convolução com o Filtro
ECG filtrado

## Slide 3: Eletrocardiograma
Eletrocardiograma é um exame que avalia a atividade elétrica do coração.
É importante para avaliar a saúde cardíaca do paciente.
É difícil perceber a contaminação do ruído no dominínio do tempo.
A retirada do ruído permite uma melhor vizualização do exame do paciente.

## Slide 4: Eletrocardiograma

## Slide 5: Ruído da rede elétrica
Esse ruído é descrito por uma função senoidal qualquer de frequência de 60 Hz. Ex: .
Poderia ser causado por equipamentos defeituosos ou mau calibrados.
Existem diversas formas de tratar o ruído; blindagem, aterramento, balanceamento, filtragem, etc... Usaremos a técnica da filtragem.

## Slide 6: Ruído da rede elétrica

## Slide 7: União dos sinais e criação do filtro
A união dos sinais é a simples soma entre as funções.
Uma das dificuldades do algoritmo foi a soma do grafo do ecg com o sinal, pois no matlab, ambos devem possuir o mesmo tamanho do vetor tempo.
A criação do filtro no matlab é a partir da função “fir1” na categoria “low”.
O filtro passa-baixa permite apenas a passagem de sinais de frequência baixa.

## Slide 8: União dos sinais e criação do filtro

## Slide 9: Transformada de Fourier
Permite analisar de forma adequada funções não periódicas.
É superior à transformada de Laplace em algumas aplicações na área de processamento de sinais.
Em síntese, ela transforma uma função no domínio do tempo para o domínio da frequência.
No matlab, a transformada rápida de Fourier é representada por “fft”.

## Slide 10: Transformada de Fourier

## Slide 11: Convolução com o filtro
Após a criação do filtro, aplicamos a convolução do filtro com o ecg contaminado.
Após a passagem do filtro, obtemos o grafo do ecg original com pequenas alterações.

## Slide 12: Convolução com o filtro

## Slide 13: Resultado